OHIF Viewer là gì?

- OHIF (Open Health Imaging Foundation) là một React Progressive Web App mã nguồn mở, chuyên dùng để hiển thị và thao tác với ảnh y tế theo chuẩn DICOM.

- Nó dựa trên Cornerstone.js để render ảnh, hỗ trợ 2D/3D, annotation, windowing, MPR

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine):

- Là tiêu chuẩn quốc tế phổ biến nhất để lưu trữ, truyền tải và xem hình ảnh y tế (như MRI, CT, X-ray)

- Gồm 2 phần: file format (.dcm) và network prototol

DICOM File format:

- Header metadata (PatientName, StudyUID, SeriesUID...)

- Pixel Data (binary image data, ảnh đen trắng, 16-bit grayscale, multiframe)

Ví dụ metadata:

| Tag | Meaning |
| --- | --- |
| (0010,0010) | Patient Name |
| (0020,000D) | Study Instance UID |
| (0020,000E) | Series Instance UID |
| (0008,0018) | SOP Instance UID |

DICOM Network Protocol:

Classic DICOM dùng:

C-STORE: Gửi file DICOM từ một thiết bị/chương trình đến một server lưu trữ

C-FIND: Dùng để tra cứu danh sách resource (Patient, Study, Series, Instance) dựa trên query filter

C-MOVE: Lấy ảnh từ server và gửi đến 1 destination

DICOMweb

Là RESTful version của DICOM.

Chuẩn chính:

- WADO-RS → download image

- QIDO-RS → query metadata

- STOW-RS → upload image

DICOM Server:

- Nhận ảnh DICOM

- Lưu vào storage

- Lưu metadata

- Expose DICOMweb API

2 DICOM Server phổ biến:
+ Orthanc: Là một standalone DICOM server – mini-PACS rất nhẹ và dễ dùng

- Nhẹ

- Dễ dev

- Có REST API

+ dcm4chee: Là enterprise-grade PACS/VNA server, dùng trong bệnh viện lớn và tổ chức lớn

- Enterprise level

- Phức tạp hơn

Luồng hoạt động:

- CT/MRI gửi ảnh bằng C-STORE tới DICOM Server

- DICOM Server:

- Extract metadata → lưu DB

- Lưu file DICOM → S3

- OHIF gọi QIDO-RS để search study

- Khi user mở ảnh → OHIF gọi WADO-RS

- DICOM Server fetch file từ S3 → trả về browser